| BR 714 025 | Douche oculaire à main B-SAFETY ClassicLine avec deux têtes d’aspersion à 45°, pour montage mural et sur table |
| --- | --- |
| Douche oculaire à main B-SAFETY ClassicLine avec deux têtes d’aspersion à 45°, pour montage mural et sur table - poignée ergonomique avec gâchette de libération en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique - têtes d’aspersion haute puissance à large jet coudés à 45°, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur - régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 2,5 à 5 bars de pression d'écoulement - clapet anti-retour intégré pour une protection de l'eau potable - tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW - support mural et pour table robuste avec positionnement de la douche, incl. kit de montage avec écrou M28x1,5mm avec 2 vis M5 pour montage difficile d'accès, étanchéification de la surface du mur/de la table à l’aide d'un joint spécial - Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres - Hauteur de montage 700 mm (± 200 mm) - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 714 025 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 2,5 bar Pression de service : de 2,5 à 5 bar Débit : 14 litres/min Raccord d’eau : F 1/2’’ Dimensions (H x L x P) : 310 x 145 x 65 mm |  |